## Конструктивные элементы
ООО “Ника” +7 (951) 599 29 13 1@центрри.рф центрри.рф
Форма: | 2.2
Адрес дома: | г. Кемерово, ул. 9 Января, дом. 6
ID дома: | 7830788
Фундамент |  |  |  | Id фасада | Тип фасада | Id фасада | Тип крыши | Тип кровли
Тип фундамента |  | - | Ленточный | 3989078 | Соответствует материалу стен | 3965461 | Скатная | Скатная
Стены и перекрытия
Тип перекрытий |  | - | Железобетонные
Материал несущих стен |  | - | Панельные
Подвалы
Площадь подвала по полу |  | кв. м | 891.00
Мусоропроводы
Тип мусоропровода |  | - | Отсутствует
Количество мусоропроводов |  | ед. | 0
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения |  | - | Центральное
Количество вводов в многоквартирный дом |  | ед. | 1
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения |  | - | Центральное
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения |  | - | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения |  | - | Центральное
Система водоотведения
Тип системы водоотведения |  | - | Центральное
Объем выгребных ям |  | куб. м | 0.00
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения |  | - | Отсутствует
Система вентиляции
Тип системы вентиляции |  | - | Приточно-вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
Тип системы пожаротушения |  | - | Отсутствует
Система водостоков
Тип системы водостоков |  | - | Наружные водостоки

## Лифты
ООО “Ника” +7 (951) 599 29 13 1@центрри.рф центрри.рф
Форма: | 2.2
Адрес дома: | г. Кемерово, ул. 9 Января, дом. 6
ID дома: | 7830788
Id лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию

## ОДПУ
ООО “Ника” +7 (951) 599 29 13 1@центрри.рф центрри.рф
Форма: | 2.2
Адрес дома: | г. Кемерово, ул. 9 Января, дом. 6
ID дома: | 7830788
Id прибора учёта | Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата последней поверки / замены прибора учета
22359322 | Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.07.2007 | 01.07.2007
22359326 | Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 28.07.2011 | 10.03.2016
22359329 | Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 09.01.2014 | 17.01.2018
22359332 | Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 28.07.2011 | 10.03.2016
22359334 | Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется
22359335 | Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется

## Доп. оборудование
ООО “Ника” +7 (951) 599 29 13 1@центрри.рф центрри.рф
Форма: | 2.2
Адрес дома: | г. Кемерово, ул. 9 Января, дом. 6
ID дома: | 7830788
Id оборудования | Вид оборудования / Конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / Конструктивного элемента
| отсутствует | отсутствует

## Справочник (hidden)
Ленточный | Железобетонные | Каменные, кирпичные | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Соответствует материалу стен | Плоская | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) | Пассажирский | Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | кв.м
Бетонные столбы | Деревянные | Панельные | Квартирные | Центральное | Центральное | Центральное (открытая система) | Центральное | Центральное | Центральное | Приточная вентиляция | Автоматическая | Наружные водостоки | Оштукатуренный | Скатная | Из оцинкованной стали | Грузовой | Горячее водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | С интерфейсом передачи данных | пог.м
Свайный | Смешанные | Блочные | На лестничной клетке | Комбинированное | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) | Центральное (закрытая система) | Автономное | Автономное | Автономное | Вытяжная вентиляция | Пожарные гидранты | Внутренние водостоки | Окрашенный |  | Из металлочерепицы | Грузо-пассажирский | Водоотведение | Установлен |  | шт.
Иной | Иные | Смешанные | Сухой (холодный) |  | Квартирное отопление (квартирный котел) | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |  |  |  | Приточно-вытяжная вентиляция | Пожарный кран | Смешанные | Облицованный плиткой |  | Из профилированного настила |  | Электроснабжение |  |  | куб.м
Столбчатый |  | Деревянные | Сухой |  | Печное | Квартирное (квартирный котел) | [6 empty] | Облицованный камнем |  | Из рулонных материалов |  | Отопление |  |  | Гкал
Сплошной |  | Монолитные | Холодный |  | Электроотопление | Печное | [6 empty] | Сайдинг |  | Мягкая (наплавляемая) крыша |  | Газоснабжение |  |  | Гкал/кв.м
Сборный |  | Иные | Огневой (горячий) |  | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | [6 empty] | Иной |  | Из иного материала |  | Холодная вода для нужд ГВС |  |  | Гкал/час
Отсутствует |  |  |  |  | Газовая колонка | [9 empty] | Безрулонная железобетонная крыша |  | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |  |  | Гкал*час/кв.м
[17 empty] | Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС |  |  | Гкал/год
[17 empty] | Компонент на тепловую энергию для ГВС |  |  | чел.
[17 empty] | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  | ед.
[17 empty] | Компонент на теплоноситель для ГВС |  |  | руб.
%
°С*сут
км
куб.м/сут.
куб.м/квартира
куб.м/чел.в мес.
Вт/куб.м
кВт
кВА
Вт/(куб.м*°С)
час
дн.
тыс.руб.
м
кг
кг/куб.м
мВт
кВт/куб.м
кВт/ч
кВт*ч
руб/куб.м
куб.м/кв.м
кВт.ч/кв.м
руб./Гкал
руб./кВт.ч
Гкал/чел.
Гкал/куб.м
кВт/чел.
кВт*ч/чел.в мес.
руб./1000куб.м.
куб.м/кв.м общ. Имущества в мес.
кВт*ч/кв.м общ. Имущества в мес.
кВт/кв.м
Гкал/кв.м в мес.
Гкал/кв.м. в год
руб./чел. В мес.
руб./кв.м
руб./кг
1 пролёт
10 погонных метров
10 шт.
100 кв.м.
100 куб.м.
100 погонных метров
100 шт.
1000 кв.м.
1 м фальца
Квартира
руб/ч
руб/шт
Комплекс работ/мес.
кв.м./мес.
погонный метр/мес.
шт./мес.
этаж/мес.
куб.м./мес.
1000 куб.м.
куб.м./чел. В год
кг/чел. в мес.
кВт.ч
куб. м/чел.
кВт.ч/сут
кВт/м
тыс кВт.ч
ГВт.ч
ккал
ккал/ч
млн т
нор. м3
КХ